Jedlnia-Letnisko, dnia 31 października 2018 r.

RIGP.271.19.5.2018

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RIGP.271.19.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II"

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1

Wójt Gminy w Jedlni-Letnisko, działając zgodnie z art. 38 ust 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późń. zm.), w zakresie zadanych pytań udziela wyjaśnień:

Pytanie 1. Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200, DN1000 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odp. 1.  Zamawiający dopuści ww. rozwiązanie pod warunkiem sprawdzenia przez wykonawcę wyporności dla istniejących warunków gruntowych i ewentualnych zastosowań dociążeń.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert - 5 listopada 2018 r. o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 listopada 2018 r. o godz. 10:30.

Otrzymują:

- Wszyscy Wykonawcy

- aa.

Publikacja:

- Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy

- Strona internetowa Zamawiającego – www.jedlnia.pl