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Znak postępowania: RZPŚZ.271.21.2024.MZA


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina 
Jedlnia-Letnisko pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko”” na dz. nr ewid. 224/8, obręb Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko.
Projektowany budynek to obiekt 1 kondygnacyjny. Budynek nie jest podpiwniczony. Rzut budynku jest oparty na planie prostokąta. Bryła budynku jest przykryta dachami dwusopadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 20˚, całość konstrukcji nowopowstałych budynków murowana.
Wygląd zewnętrzny- budynek w części zostanie otynkowany i pomalowany farbą strukturalną zewnętrzną w kolorze białym, a w części elewacja zostanie wykończona płytkami elewacyjnymi przypominającymi cegłę  paloną w kolorze czerwonym. Całość dopełnią wielkie przeszklenia w postaci witryn zewnętrznych oraz dach na rąbek stojący w kolorze grafitowym.
Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacji i kolorystyka:
· ściany zewnętrzne – tynk mineralny w kolorze białym, płytka elewacyjna przypominająca cegłę
· ramiaki przeszkleń z profili aluminiowych w kolorze grafitowym, okna PVC 
w kolorze grafitowym
· dach – pokrycie z blachy na rąbek stojący w kolorze grafitowym
· kominy obłożone okładziną z blachy lub z klinkieru – kolor grafit.
· Obróbki blacharskie ścian attykowych i rury systemowe z blachy lakierowanej w kolorze grafitowym.

Szczegółowy opis: 
1) projekty budowlane
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);
3) przedmiary robót.
Dokumentacja w dodatkowym  folderze skompresowanym (zał. nr 9 do SWZ)
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