Znak postępowania: RZPŚZ.271.21.2024.MZA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina 
Jedlnia-Letnisko pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko”” na dz. nr ewid. 224/8, obręb Wrzosów, gmina Jedlnia-Letnisko.

Projektowany budynek to obiekt 1 kondygnacyjny. Budynek nie jest podpiwniczony. Rzut budynku jest oparty na planie prostokąta. Bryła budynku jest przykryta dachami dwusopadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 20˚, całość konstrukcji nowopowstałych budynków murowana.

Wygląd zewnętrzny- budynek w części zostanie otynkowany i pomalowany farbą strukturalną zewnętrzną w kolorze białym, a w części elewacja zostanie wykończona płytkami elewacyjnymi przypominającymi cegłę  paloną w kolorze czerwonym. Całość dopełnią wielkie przeszklenia w postaci witryn zewnętrznych oraz dach na rąbek stojący w kolorze grafitowym.

Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacji i kolorystyka:

- ściany zewnętrzne – tynk mineralny w kolorze białym, płytka elewacyjna przypominająca cegłę

- ramiaki przeszkleń z profili aluminiowych w kolorze grafitowym, okna PVC 
w kolorze grafitowym

- dach – pokrycie z blachy na rąbek stojący w kolorze grafitowym

- kominy obłożone okładziną z blachy lub z klinkieru – kolor grafit.

- Obróbki blacharskie ścian attykowych i rury systemowe z blachy lakierowanej w kolorze grafitowym.

Szczegółowy opis:

- projekty budowlane

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR);

- przedmiary robót.

Dokumentacja w dodatkowym  folderze skompresowanym (zał. nr 9 do SWZ)